徐州市第一人民医院迁建工程

竞争性谈判文件

项目名称：徐州市第一人民医院迁建工程石材采购

建设单位：徐州市第一人民医院

2018年3月

徐州市第一人民医院迁建工程石材

采购竞争性谈判文件

- 1、工程综合说明

徐州市第一人民医院新院位于铜山区大学路西、玫瑰大道北侧，总用地面积209亩，建筑面积34.15万平方米。招标范围为本工程设计图纸范围内石材采购。本工程分为三个标段：第一标段：3#、5#楼；第二标段：1#、2#、4#楼；第三标段：6#、7#、8#楼。

发包单位和总包单位联合组织竞争性谈判.投标人依据石材清单及石材规格、材质、颜色要求投标，每个种规格石材最终确认1-3家供应商为推荐中标单位。中标单位与总包单位签订供货合同。

经专家推荐、市场考察及材料、设备认质认价小组会同总包方综合评价，划定以下厂家或公司参加石材采购竞争性谈判：新疆鄯善万振石材发展有限公司, 徐州市泉山区泉兴石材商行, 徐州市水头石业有限公司, 徐州市旭东建设材料有限公司, 福建省晋江华源石材有限公司, 塔新石业有限公司, 江苏润景石业有限公司 , 南安市水头三盛石材有限公司。

- 2、招标内容及要求

2.1招标内容：徐州第一人民医院迁建工程所用石材，具体规格、数量见附表，

注：本次招标上表中列出的数量仅供参考，供货数量以实际需求为准。特殊区域规格尺寸以现场为准。

2.2产品质量及要求

2.2.1产品质量必须符合国家有关规范、标准，执行《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然大理石建筑板材》JC908-2002、《建筑材料放射性核素限量》 GB6566，达到发包方、代建、监理、总包方四方的质量要求。

2.2.2供货产品必须与发包方选定的报送封存样品相同。

2.2.3生产厂家有大型矿山储备、采矿许可证、安全生产许可证。

- 3、供货日期

供货人必须按照合同约定的时间供货，满足工程建设时间节点要求。

- 4、投标人应具备的条件

4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2生产厂家具有营业执照、商标注册证。

4.3代理商具有生产厂家对本项目唯一授权委托书。

4.4具有良好的资信和信誉，近年无不良业绩。

4.5具有独立法人资格的石材生产厂家或经销代理商。

4.6具有产品合格证、产品质量检测报告以及各项技术性能指标文件(随报价一并放入投标文件）。

- 5、投标文件要求

- 以下所有资料均应加盖投标单位鲜章并严格按照以下顺序装订成册

5.1生产厂家营业执照、商标注册证复印件并加盖鲜章。

5.2生产厂家对本项目的唯一授权代理证书。

5.3授权委托书原件和被委托人身份证复印件。

5.4 投标函

5.5投标报价单

5.6采矿许可证、安全生产许可证。

5.7近二年来品牌证书或获奖证书。

5.8近二年来工程业绩、两份合同复印件

5.9对招标文件内容、供货时间、产品质量、质保期限等内容的认可及承诺。

5.10产品质量检测报告等证明文件；

5.11投标产品样品说明。

投标文件必须打印（A4）并装订成册，报送正本壹份、副本两份，并在封面上标明“正本”、“副本”字样；投标报价单除附在投标文件正、副本中，还须单独打印一张并密封在小信封中以备唱标用，信封在密封处加盖投标人公章和法人（负责人）或授权委托代理人的签章，信封正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称，唱标用小信封与投标文件不要与投标文件装订在一起，与投标文件分开递交。

- 6.投标报价

- 6.1报价范围：投标人的投标报价应是依据本招标文件内容和相关技术要求并结合本单位的实际情况确定的综合单价。在其综合单价中应包括材料费、加工费、包装费、运输装卸费、工地复试检测费、税金、需要抗碱处理费用、抛光费用等为完成产品供应的全部费用。

6.2投标人中标后，该报价在整个合同实施期间不因材料的市场价格变化而调整。

6.3报价方式：按照本招标文件附件格式填写，必须同时报出生产厂家、产品产地、投标厂家、规格型号。该报价在合同履约期内不再调整。

6.4最高限价：①新莎安娜（进口）800*800*20：1000元每平方米。②白玉兰（进口）600*1200*30：1100元每平方米。③白玉兰（进口）400*800*30：1100元每平方米。④白玉兰（进口）圆柱异性：2300元每平方米。⑤灰麻L*280/300*130/150*20防滑槽：140元每平方米。⑥黑金沙：160元每平方米。⑦灰麻火烧面L*300*150*30防滑槽：150元每平方米。⑧五莲红火烧面600*900*30：120元每平方米。⑨灰麻火烧面L*300*140防滑槽：600元每平方米。⑩灰麻火烧面600*300*30：150元每平方米。

- 7、废标

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效标书处理，并不得参与评标。

7.1投标文件未按规定标志、密封。

7.2投标文件未加盖投标单位公章、法定代表人或其代理人的印鉴。

7.3授权委托书无投标单位公章、法定代表人的印鉴，或非原件。

7.4投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制。

7.5投标文件中的投标报价不明确或报价没有根据招标文件要求编制的；

7.6投标文件逾期送达；

7.7没有对招标文件全面承诺的投标单位;

7.8投标单位的报价如明显高于周边地区市场价（出现此情况招标方有权终止本次招标）。

- 8、开标、评标、定标

8.1.开标

8.1.1时间：2018年3月15日上午9点。

8.1.2地点：第一人民医院迁建工程现场会议室。

8.1.3开标方式：采用公开唱标方式。

8.2评标

8.2.1由工程材料、设备认质认价小组成员及专家组评标。

8.2.2评标原则：本次招标采用综合评分法评审。指以投标报价、投标人综合实力等多个因素作为评审指标，并将各指标量化计分，按总分排列顺序，确定推荐中标人的方法。

8.2.3评标组将审查投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

8.2.4评分标准

（1）投标报价：55分

以有效投标最低价为基准，每高1%扣0.5分。

（2）资质、产品证书、品牌获奖、专项授权：10分

（3）产品质量、石材花色：30分

（4）工程业绩：5分

8.3定标：本项目为暂估价材料采购，完成评标后，由评标小组推荐中标单位，上报领导小组审批。

- 9.取消其中标资格

投标单位出现以下任何情况，都将取消其中标资格：

9.1.投标单位在投标过程中，对招标单位评标组织成员施加影响的任何行为的。

9.2.中标单位无任何理由拒绝签订合同的。

9.3.违反我国现行法律法规的。

- 10、合同签订

推荐中标单位与总包方15日内签订供货合同。合同报送发包方、代建、监理、审计单位备案存档。

- 徐州市第一人民医院工程材料、设备采购认质认价小组

- 徐州市第一人民医院基建办   2018年3月

| 一标段石材清单（3#、5#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 颜色 | 规格 |  | 单位 | 一标数量（预估） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3#楼 |  |  | 5#楼 |  |  |
| 1 | 室内楼梯踏步及平台 |  |  | 灰麻（8#楼样板） | 280*150*20防滑槽 |  | M2 | 1630踏步+1418平台 |  |  | 695踏步+490平台 |  | 配黑金沙边线、抗碱 |
| 2 | 室外台阶 |  |  | 灰麻火烧面 | 300*150*30 |  | M2 | 465 |  |  | 147 |  | 抗碱、防滑槽 |
| 3 | 连廊及外墙 |  |  | 五莲红火烧面 | 600*900*30 |  | M2 | 1455 |  |  | 1354 |  | 配分隔缝、抗碱 |
| 4 | 室外（六区）楼梯踏步平台 |  |  | 灰麻火烧面 | 280*150*30 |  | M2 | 50 |  |  |  |  | 配黑金沙边线、抗碱 |
| 5 | 风井、坡道内外墙 |  |  | 五莲红火烧面 | 600*900*30 |  | M2 | 210 |  |  | 320 |  | 配分割线 |
| 6 | 3#楼一层公共地面 |  |  | 米黄色调（莎安娜） | 800*800*20 |  | M2 | 2000+7425 |  |  |  |  | 配分割线（深啡网）、配图、抛光、抗碱 |
| 7 | 3#楼一层墙面 |  |  | 米黄色调（白玉兰） | 400*800*30 |  | M2 | 9500 |  |  |  |  | 抛光 |
| 8 | 3#楼（西室）外踏步（一步） |  |  | 灰麻火烧面 | L*140*300防滑槽 |  | M2 | 130 |  |  |  |  | 毛石花岗岩 |
| 9 | 3#楼电梯厅地面 |  |  | 米黄色调（莎安娜） | 800*800*20 |  | M2 | 603 |  |  |  |  | 配分割线（深啡网）、配图、抛光、抗碱 |
| 10 | 3#楼电梯厅墙面 |  |  | 米黄色调（白玉兰） | 400*800*30 |  | M2 | 1813 |  |  |  |  | 抛光 |
| 注：数量以实际发生为准，规格以现场实际情况确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二标段石材清单（1#、2#、4#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 颜色 |  |  | 规格 |  |  | 单位 | 二标数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 室内楼梯踏步及平台 | 灰麻（8#楼样板） |  |  | 300*130*20防滑槽 |  |  | M2 | 1680 |  | 平台600*600（现场调整），边线黑金沙，背涂抗碱 |  |
| 2 |  | 室外楼梯、踏步 | 灰麻火烧面 |  |  | 300*300*30防滑槽 |  |  | M2 | 600 |  | 背涂抗碱 |  |
| 3 |  | 连廊及外墙 | 五莲红火烧面 |  |  | 600*900*30 |  |  | M2 | 2300 |  | 背涂抗碱 |  |
| 4 |  | 残疾人坡道 | 灰麻火烧面 |  |  | 600*300*30 |  |  | M2 | 120 |  | 背涂抗碱，表面刻防滑槽 |  |
| 5 |  | 风井、坡道外墙 | 五莲红火烧面 |  |  | 600*900*30 |  |  | M2 | 2000 |  | 背涂抗碱 |  |
| 6 |  | 2#、4#一层公共地面、电梯厅 | 米黄色调（地面莎安娜，墙面白玉兰，配分割线深啡网） |  |  | 800*800*20 |  |  | M2 | 2600 |  | 天然石材，配分隔方案，背涂抗碱、抛光 |  |
| 注：数量以实际发生为准，规格以现场实际情况确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三标段石材清单（6#楼） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 颜色 | 规格 | 单位 | 三标数量 | 备注 |
| 1 | 楼梯踏步及平台 | 灰麻（8#楼样板） | 280*150*20防滑槽 | M2 | 2250 | 平台600*600按现场调整，边线黑金沙、抗碱 |
| 2 | 室外踏步 | 灰麻火烧面 | 300*150*30防滑槽 | M2 | 250 | 抗碱 |
| 3 | 外墙 | 五莲红火烧面 | 暂定600*900*30 | M2 | 400 | 抗碱 |
| 4 | 6#楼一层公共地面（电梯厅） | 米黄色调大理石（地面莎安娜，墙面白玉兰，配分割线深啡网） | 800*800*20 | M2 | 370 | 配图案，抗碱、抛光 |
| 5 | 坡道 | 灰麻火烧面 | 600*300*30防滑槽 | M2 |  | 抗碱 |
| 注：数量以实际发生为准，规格以现场实际情况确定。 |  |  |  |  |  |  |

附件一：

授 权 委 托 书

本人         （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改第一人民医院迁建工程石材投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：（公章）________________

法  人：（签章）  ________________           身份证号码：________________

委托代理人：（签章） ________ __ _           身份证号码：________________

日期：______年____月____日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件二：

投  标  函

一、根据已收到的徐州市第一人民医院迁建工程石材的招标文件，遵照《江苏省建设工程招标投标管理办法》的规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容，愿意按照所附投标报价单报价。

二、如果你单位接受我单位的投标，我单位将保证在规定的时间内完成本合同规定的要求。

三、我单位保证石材质量达到招标人提出的要求。

四、我单位同意在从规定的开标之日起至保修期止的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标通知。

五、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我单位与你单位双方之间共同遵守的文件，对双方均具有约束力。

六、我单位知道，本次招标不一定是最低标价中标；我单位确信，贵单位能确保公平、公正的原则；同时也理解，你单位不负担我单位的任何投标费用。

投标单位：（章）

法定代表人	：（签字）

日    期：    年    月    日

附件三：

徐州市第一人民医院迁建工程石材报价单

生产厂家名称：               投标公司名称：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 颜色 | 计量单位（平方米） | 综合单价（元） | 供货日期（天） | 保质期（年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#楼一层公共地面、电梯厅，2#、4#、6#楼一层地面及电梯厅 | 800*800*20 | 新莎安娜（进口） | M2 |  |  |  |  |
| 2 | 3#楼一层公共墙面、2#3#4#6#楼电梯厅墙面 | 600*1200*30 | 白玉兰（进口） | M2 |  |  |  |  |
|  |  | 400*800*30 | 白玉兰（进口） | M2 |  |  |  |  |
|  |  | 圆柱异形 | 白玉兰（进口） | M2 |  |  |  |  |
| 3 | 室内楼梯及平台 | L*280/300*130/150*20防滑槽 | 灰麻 | M2 |  |  |  |  |
| 4 | 室内楼梯踏步边线 | ---- | 黑金沙 | M2 |  |  |  |  |
| 5 | 室外楼梯及平台 | L*300*150*30防滑槽 | 灰麻火烧面 | M2 |  |  |  |  |
| 6 | 连廊及外墙、风井外墙、坡道内外墙 | 600*900*30 | 五莲红火烧面 | M2 |  |  |  |  |
| 7 | 3*楼外踏步（一步） | L*300*140防滑槽 | 灰麻火烧面 | M2 |  |  |  |  |
| 8 | 残疾人坡道 | 600*300*30 | 灰麻火烧面 | M2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 楼梯长度及平台尺寸以现场具体情况确定。2. 连廊及外墙、风井外墙、坡道内外墙尺寸以现场具体情况确定。

投标单位名称（加盖单位公章）：                       法人/授权代理人签字：

电话：                                                                    报价日期：    年   月   日

附件四：

质量保修服务承诺

我单位就“徐州市第一人民医院迁建工程石材投标的产品售后质量保修服务承诺如下：

投标单位：（章）

法定代表人	：（签字）

日    期：