徐州市第一人民医院整体迁建工程

空调水冷主机及冷却塔

采购竞争性谈判邀标书

建设单位： 徐州市第一人民医院

发放日期： 2017年9月22日

- 竞争性谈判邀请

徐州市第一人民医院整体迁建工程中央空调水冷主机及冷却塔采购采用竞争性谈判方式发包。

1、项目名称：徐州市第一人民医院整体迁建工程(中央空调水冷主机及冷却塔)采购

2、投标文件份数：正本壹份、副本贰份。

3、递交投标文件截止时间：2017年9月26日上午9时前

递交地点：徐州市第一人民医院基建处

投标文件接收人：徐州市第一人民医院基建处 工程现场办公室

4、谈判时间： 另行通知

谈判地点：徐州市第一人民医院新院工地会议室

届时请参加谈判的单位法定代表人或法人委托人参与谈判。

联 系 人：李 季、 曹 阳

联系电话：0516—85111775

联系传真：

第二章  竞争性谈判须知

一、总则

1.1 适用范围

本竞争性谈判文件适用于徐州市第一人民医院整体迁建工程中央空调水冷主机及冷却塔采购竞争性谈判邀请中所述项目的报价和谈判。

1.2 工程概况

1.2.1 徐州市第一人民医院位于铜山区大学路西，泉江路北侧，总用地面积209亩，建筑面积34.15万平方米，招标范围：为本工程设计图纸范围内中央空调水冷主机及冷却塔系统主要设备明细表,供货期详见谈判文件，工程项目为一个标段。

1.3 合格供应商资格

本次谈判只邀请合格的生产厂家或被授权代理商参加谈判。具体资格如下：

1.3.1 本次招标要求投标人条件须具有独立法人资格；有依法缴纳税收的良好记录；具有完成本次招标项目供货和售后服务的资格和能力，具有良好的信誉和履约能力，近五年内无违法、违规、违约、违纪行为。近期检测合格证及近2年内工程业绩（在本市范围内的最好）。代理商须具备厂家针对本项目的唯一授权书，产品须通过国家有关部门检测，检测报告必须有效。空调水冷机组国家级实验检测中心合格证复印件，冷却塔国家级实验检测中心合格证复印件。

1.3.2 为保证履约能力，要求投标厂商注册资金中央空调水冷主机在2亿人民币（含2亿元）冷却塔投标厂商注册资金2千万人民币（含2千万元）。

1.3.3 报名需交验的资料：报名时须携带法定代表人证明及法定代表人身份证或法人企业授权委托书及被授权代表身份证的原件、企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本，代理商须持厂家针对本项目的唯一授权书（原件）1套。

1.3.4 空调主机品牌要求：经专家推荐、划定如下品牌：约克、开利、特灵3个品牌，冷却塔品牌要求：秦泰、顿汉布什、览训、元亨4个品牌，参加谈判。

1.3.6 下列行为之一的投标人，本工程不接受其参加投标：

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

1.4费用承担

1.4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论结果与否，均由投标人自负，招标人不负任何责任。所递交的所有与投标有关的资料均不予退还。

1.4.2 投标人考察现场后，将被认为已了解了工程项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件，相关费用自行承担。

1.5保密

参与招标投标活动的各方应对谈判文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6踏勘现场

1.6.1 招标人不组织统一踏勘现场，投标人自行对施工现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件所需要的相关资料。

1.6.2 投标人在踏勘现场期间应注意现场考察人员的人身安全，由此所产生的一切费用自理。在踏勘现场期间严格遵守现场总包单位的管理制度，并承担由投标人原因给现场造成的损失。

1.6.3 投标人对勘察现场所产生的一切推测和理解，招标人概不负责。

二、谈判文件的组成

2.1 谈判文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2.2 设备供应商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果设备供应商的投标文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由供应商自负。

2.3 设备供应商在收到谈判文件（含清单）后，若有疑问需要澄清，应于收到谈判文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与竞争性谈判的供应商。

2.4 中央空调水冷主机及冷却塔系统技术参数、技术标准及要求附后。

三、投标文件的组成

3.1 投标文件的组成

本次评标编制投标文件时严格按照以下原则：

投标文件分为商务标部分、技术标部分、资格后审文件、等三部分组成。商务标部分与技术标部分合并成一册投标文件（要求目录索引清晰，编制统一页码）。资格后审文件独立成册并单独密封。

3.1.1商务标文件内容

（1）投标函（必须放在投标文件的第1页）

（2）唱标单

（3）法人承诺书

（4）法人代表资格证明书

3.1.2 技术标文件内容

（1）投标人法人授权委托书（投标人为经销商、代理商的，须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书）、身份证。

（2）产品介绍（所有供货货物的技术标准、参数、制造、依据的国家标准、部颁标准、行业标准及企业标准说明，包括技术要求中要求体现的内容）。

（3）拟供货设备的照片等（产品产地应与原厂商注册地址一致）

（4）供货日期及计划

（5）营业执照、质量认证、获奖证书等及其他资料的复印件

3.1.3 资格后审文件

依据九部委56号令，投标人在递交投标文件的同时，单独装订一本资格后审文件并单独密封，开标时与投标文件一起递交。投标人须在资格后审文件中提供以下资料的复印件：

投标人基本情况营业执照副本（年检合格）或商标注册登记证、投标人应为合法的代理商，代理商需提供厂家针对本项目的唯一授权书，产品须通过国家相关部门的检测及检测报告并有效。

3.2.1 报价范围

参加投标的投标人需按要求报总报价及相应的费用清单，投标价格为设备含税落地价。报价应包括材料费、包装费、运输费（运达指定地点、含运输损耗费）、装卸费，设备安装到位。单价一次性包死（合同范围内），除招标人设计变更外，其它任何因素均不再调整。

3.2.2、质量保证

供货人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。供货人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，供货人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，供货人应在收到招标人通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失招标人保留索赔的权利。

- 3.2.3检验

供货人应让制造商在发货之时，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，招标人可根据双方的检验证书及质量保证条款立即向供货人提出索赔。

- 3.2.4、索赔

供货人对货物与合同要求不符负有责任，并且招标人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，供货人应按招标人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)供货人同意招标人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同等货币付给招标人，供货人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所须要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及招标人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同的规格、质量和性能，供货人承担一切费用和风险并负担招标人开支的一切有关直接费用。同时供货人应相应延长被更换货物的质量保证期。

（4）如果招标人提出索赔通知后30天内供货人未能予以答复，该索赔应视为已被供货人接受。若供货人未能在招标人提出索赔通知的30天内或招标人同意的更长一些时间内，按招标人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，招标人将从应付款扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3.2.5、延期交货与核定损失额

如果供货人未能按合同规定的时间按期交货（本合同规定的不可抗力除外），在供货人同意支付核定损失额的条件下，招标人将同意延长交货期。核定损失额的支付将由招标人从应付款中扣除。

- 3.2.6、不可抗力

签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 3.2.7、仲裁

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

合同争端的仲裁应由仲裁委员会裁决。

仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

3.2.8、违约终止合同

在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在供货人收到招标人发出的违约通知后30天内（或经招标人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，招标人可向供货人发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

如果供货人未能在合同规定的期限内或招标人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

供货人未能履行合同项下的任何其它义务。

一旦招标人根据第3.2.8款终止部分或全部合同，招标人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。供货人应承担招标人购买类似货物的额外费用。但是，供货人应继续履行合同中未终止的部分。

- 3.2.9、破产终止合同

20.1当供货人破产或无赔偿能力时，招标人可在任何时候以书面通知供货人终止合同，该终止合同以不损害或影响招标人已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 3.2.10、合同生效及其它

除非合同中另有说明，本合同经双方签字单位盖章后即生效。

如果本合同货物所须配套须从国外进口，其所须的进口许可证由供货人负责办理，并承担有关费用。

供货人须按技术规格中的规定，向招标人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

商务合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

中标后，所签经济合同系封闭合同。

其它未尽事宜待签约时商定。

3.3投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按谈判文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于招标人的承诺。

3.3.2 投标文件应当对谈判文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.3.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，投标文件无效。签字或盖章的具体要求见竞争性谈判须知。

3.3.4 投标文件正本一份， 副本份数见竞争性谈判须知。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞争性谈判须知规定。

四、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见竞争性谈判须知。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应于竞争性谈判邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

4.2.2 投标文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

4.2.3 有下列情形之一时，供应商的投标文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）投标文件少于指定份数，或未密封的；

（3）投标文件中的谈判申请及声明未加盖供应商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）供应商名称或项目负责人与通过资格审查的不一致的；

（5）改变谈判文件提供的项目清单中的设备数量的；

（6）经谈判小组认定供应商以低于成本价报价，恶意竞争的；

（7）投标文件中提出发包人不能接受的条件的；

五、谈判

5.1 在递交投标文件时间截止后，由建设单位组成的谈判小组在规定的时间和地点分别与供应商进行谈判。法定代表人参与谈判的应携带法人本人身份证；委托代理人参加谈判的应携带法人授权委托书及本人身份证；代理商还应提供生产厂家针对本项目的唯一授权书；以上证件开标时应提供原件，否则视为自动放弃投标资格。

5.2 谈判小组由建设单位代表和有关专家5人或5人以上组成，并且在院纪委监察室监督下进行。

5.3 谈判程序

（1）谈判小组当众拆封各供应商的投标文件，并公布报价等主要内容；

（2）谈判小组审阅各供应商所递交的投标文件；

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

（4）谈判小组根据投标文件请各供应商作最后报价；

（5）最终确定成交供应商。

5.4 评审标准

5.4.1本次谈判采用综合评估法进行评标，先进行资格审查，再进行详细评审。

5.4.2详细评审及打分

5.5 分值分配

（1）报价：65分（去掉最低价和最高价，然后综合几家的平均价作为价格依据）

（2）对谈判文件响应 10分

（3）企业资信及业绩  5分

（4）设备的综合技术参数比较 20分

六、合同

由院方推荐中标品牌，由供货人与总承包签订合同

七、附件

附件1、投标函

招标人：

1.根据已收到的                           的谈判文件，按照相关规定，我单位经考察现场和研究上述项目谈判文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以固定单价方式投标，按谈判文件规定，承揽本招标项目。

2.一旦我方中标，我方保证配合工程总体工期及按照合同要求，按照完成产品供应任务。将保证本产品质量保修期为2年。

3.我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的报价如中标，我方将受此约束。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与发包人、其它供应商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人：（盖章）                            单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：     年    月    日

附件2、法人承诺书

（招标人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《           》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《              谈判文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受谈判文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

投标人：         （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：       职务：

系                       的法定代表人。为       产品供应、服务和保修，签署的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖章）

日期：       年     月     日

## 附件4、法人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加                   （招标人）的                       招标活动。授权代表在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表：               性别：      年龄：

单位：                    部门：           职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

备注：除与投标文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于投标现场验证使用。

- 八、招标内容及有关设备技术要求

8.1、招标内容

1.1中央空调水冷主机及冷却塔（总用地面积209亩，建筑面积34.15万平方米），

1.2.设备的安装与调试。

具体内容及参数详见本工程空调系统部分图纸（主要设备明细表），本图纸所述内容仅作为说明并没有限制。

8.2、招标说明

2.1本次招标是整个空调水冷主机及冷却塔系统所需的部分设备，包括安装调试并检验合格后交付使用。投标人的投标文件中应有详尽的施工方案。本招标文件技术要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术要求和有关标准的优质产品。

- 8.3、技术及功能要求

中央空调水冷主机及冷却塔系统

3.1 技术要求

3.2详见图纸。（主要设备明细表）

3.3除设备供货外，说明系统制冷量调节方式和范围，机组主要部件的品牌、产地等情况。压缩机等主要部件应为国外知名品牌或合资产品。

3.4投标人应参照本招标文件提供的图纸，结合各自产品的实际情况进行系统优化设计，投标人应提供设计说明、设备材料配制表。

3.5采用压缩机的形式；

3.6压缩机的多种保护功能，并能储存和显示报警信息；

3.7采用先进的高压供油润滑系统；

3.8机组和压缩机均具有故障自我保护功能情况，具有故障检测代码显示；

3.9主机变频器有电磁干扰过滤器和自我保护装置以及消声装置；

3.10具有故障紧急运转功能

3.11机组具备容量调节功能，室内负荷增加或减少时，可以通过容量调节功能改变输出能力

3.12控制器具有自检和显示故障代码功能，能显示机组设备运行状态

3.13室外冷却塔集中放置在原设计图要求的屋面上，应具有良好的防噪、防尘、防雨雪、防腐、特殊隔热材料和安全保护、环保性能

3.14整个中央空调系统必须满足室外气温在50℃的条件下机器均能正常工作，并说明空调系统的设计寿命及无故障运行时间

3.15提供出投标设备采用的冷媒材料

3.16提供相关的节能认证证书、生产许可证等

3.17投标文件中应提供出技术规格响应表，应注明机组的型号、数量、最大制冷量、输入功率、制造商全称、原产地，且必须同一厂家生产。额定电流、机组满载电流等

3.10 控制系统合理科学，具有自动化设定及错误检测功能

3.11具有顶级的节能水平，在制冷运转时均能保持高COP值。并须提供国家专业机构出具的产品节能报告证明

3.18标书中须注明空调机设计、制造、试验过程中所遵循的标准，并出具由国家认可的相关检测部门提供的检测报告

3.19投标人可参照招标人提供的图纸，结合各自产品的实际情况进行系统设计，投标人应提供设计说明，设备材料配置表等

3.20设备系统设计寿命应在15年以上

3.21投标人所投的设备应具备远程计算机控制和故障自诊，安全保护监测、控制等功能

3.22投标人在投标时应提供能满足所供制冷机保修期后正常运行10年的要求，设备备件和耗材，如润滑油、过滤器、冷媒等

8.4、投标人责任

设备部分

4.1 投标设备的加工、制造，外购元器件的选配、供应。空调机组：设备的制作、安装、调试、验收。

4.2 投标人是否严格按照招标文件技术要求以及设备参数要求制造（空调及冷却塔主要设备明细表）、供应设备，是评（中）标重要条件之一。

4.3备品备件：应随机配备必备的备品备件，能满足2年维护保养需要，配备设备专用拆装工具。备品备件应是新品。投标人应为招标人提供质量保证期内及两年期间内正常易损件和常用备品备件提供清单，清单含规格、型号、数量、生产厂家、单价、合计价、总价。报价不含在总价内，仅作为以后购买时的参考（也作为评标时的参考）。

4.4专用工具：设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。投标人需在投标文件中按要求提供含规格型号、生产厂家、产地、单价、总价的工具清单。报价不含在总价内仅作为以后购买时的参考（也作评标时参考）。

4.5本次招标，投标人除整个空调及冷却塔系统所须的全部设备、材料及其它包装运输外，还必须负责安装工程、调试、检验，直至交付使用，即“交钥匙工程”。投标人的投标文件中应有详尽的施工方案和安装工程概算。

4.6 技术资料：供货人应向招标人提供以下中文技术资料（投标人中标后与招标人签订合同时及装箱单中需提供的技术文件），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间（投标时不需要在投标文件中提供）。

1设备平面布置图；

2电气设备及系统原理图；

3产品质量认证证书；

4操作手册；

5维修手册；

6制造、安装标准和技术规范；

7安装和验收报告；

8零部件清单和易损件清单；

9产品合格证和生产许可证；

10测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证；

11制造商的资质证明。

12维修、保养要求：投标人须对设备发生故障后的修复时间做出明确的承诺，如在承诺的时间内未能使设备恢复正常工作，投标人将承担由此产生的一切损失。

8.5工程部分：

5.1中标后有责任与招标人合作，参与施工图会审，配合设计部门共同确定、完善最终的设计图，尽量减少图纸差错。

5.2供货人有责任审查有关图纸，发现问题应在编制施工组织设计中专列修改意见和实施方案。

5.3按照施工图要求，保证合同范围内空调 及冷却塔系统的工程质量。

5.4对安装工程在合同范围内提供系列工程服务，具体如下：

5.5空调及冷却塔系统的施工及系统调试，配合设计院、招标人做好图纸会审、设计变更及调试工作；

5.6施工主材及辅材的设备采购、供应、质量保证；

5.7空调及冷却塔系统配件的采购、供应、质量保证。根据优质优价的原则选择施工主材及空调配件的供货厂商（在投标书附件中说明选用的理由），总体要求为：质量好、价格合理；

5.8安装、现场调试人员的交通、食宿费用；

5.9施工机械和测试工具的配备；

5.10临建的搭建、拆除、清理；架设工地内的临时供电、供水线路，并按实际发生额承担水、电费用；

5.11施工材料的妥善保管；施工场地安全、干净，做到文明施工；

5.12及时向招标人提供按国家有关规定和要求符合徐州市有关部门要求的竣工图、竣工报告、隐蔽工程记录等一切有关技术文件执行。

5.13承担系统验收所发生的费用。

5.14投标人需在投标文件中明确本项目的项目负责人，中标后，该项目负责人对本项目的所有工作负责。

8.6、工程质量和验收

6.1供货人须按照国家现行规范进行施工，因供货人的责任造成的工程质量事故的损失由供货人负责。

6.2质量标准：

6.3工程验收的依据

6.4施工图及有关说明。

6.5中标方在投标文件附件中提出的验收方法和程序，经招标人、设计院细化、确认后，作为工程质量验收的实施细则。

6.6工程竣工并经双方及有关部门验收合格后，视为工程施工质量达标。

6.7交货前，投标人对货物的型号、质量、规格、性能及其它规定项目进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的检验证书和质量保证书。

6.8安装调试后，投标人向招标人和监理提出验收申请。验收工作组由招标人、监理和供货人共同组成。按标书及合同要求对所提供储备数量、质量、性能和安装进行验收，设备验收合格后，须经招标人、监理在验收单上签字后验收工作完成。

6.9验收标准（包括但不限于以下标准）：
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

冷却塔系统的管道支吊架按GB03K132验收。

- 8.7报价说明及要求

7.1投标报价应包括完成本工程所须的全部设备、材料、装卸、运输、安装、培训等一切费用在内。

7.2质保期必备的备品备件及专用工具均包含在报价内。

7.3投标人的投标文件应提供详细的汇总、分项报价。

7.4按招标文件规定格式填写。

8.8、售后服务

8.1投标人应有良好的售后服务、保障体系和服务计划，自报售后服务措施。

8.2为招标人培训相关操作人员。

8.3质保期满后，设备运行中出现故障时，供货人应在接到通知后24小时内到达现场处理，同时还应保证设备维修、保养所须备品备件供应。

8.4交货时应提交国家标准规定的全套技术资料。

徐州市第一人民医院

2017年9月22 日